Грузинская железная дорога рассмотрела Ваши вопросы,предоставленные в письме от 23 марта 2017 года и сообщаем:

Вопрос 1. В приложении 2а, скорость является эксплуатационной или лимитной?

Ответ. В приложении 2а - скорость является лимитной.

Вопрос 2. В приложении 2а, прямолинейный профиль с учетом кривых в четном и нечетном направлениях одинаковый или наоборот?

Ответ. В приложении 2а на каждый участок профиля спуск и подъем указаны дробью.

Вопрос 3. В приложении 2б, какая единица измерения у защиты устройства тяговых подстанций – В или А?

Ответ. В приложении 2б – единица измерения у защиты устройства тяговых подстанций является Ампер

Вопрос 4. Сколько всего участков требуется рассчитать?

Ответ. Требуется рассчитать все участки, которые указаны в приложении 2а.

Вопрос 5. Скоростью пуска на каждой остановке является ли 0 км/час, при расчете по участкам?

Ответ. При расчете по участкам пуск электровоза должен быть расчитан при полной остановке поезда, то есть с 0 км/час.

Вопрос 6. Средняя нагрузка на ось вагона (если есть возможность-в четном и нечетном направлении)?

Ответ. Средняя нагрузка на ось вагона – 23,5 тонн.